昆明市西山区人民医院

妇产科氧浓度检测仪采购项目招标公告

一、项目名称

妇产科氧浓度检测仪采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年6月30日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：1台；

预算金额：7000.00元（大写：柒仟元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；

（三）提供投标报价表、投标技术参数偏离表、产品彩页，加盖公章；

（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（五）具有独立承担民事责任能力；

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（九）提供正、副本投标文件各1套

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年6月30日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年6月27日

附件

妇产科氧浓度检测仪采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 氧浓度检测仪 | 1台 | 一、功能用途 氧浓度检测仪是一种可连续检测作业环境中氧气浓度的仪器，采用固态氧电极，具有极好的灵敏度和出色的重复性；可配套于儿科头罩供氧暖箱、CPAP、高压氧舱、呼吸机、麻醉机、制氧机等器械的氧浓度监测。 二、主要特点 1.袖珍式，体积小巧，使用方便； 2.3.7V可充电电池供电，便于携带； 3.适合不连续监测的场合使用，性能稳定，精度高； 4.价格便宜，实用。 三、技术参数 1.氧浓度显示范围：21%~100% 2.电源：DC 3.7V可充电电池 3.电池低电压报警：当电压降至3.2V±0.2V，LCD显示“LOWBAT”报警 4.氧传感器使用寿命：约2年 5.电池低压报警。 |