


昆明市西山区人民医院
外一科激光薰洗机采购项目招标公告

一、项目名称
外一科激光薰洗机采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年8月11日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：2台
[bookmark: _GoBack]预算金额：17200.00元（大写：壹万柒仟贰佰元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；
（三）提供投标报价表、投标技术参数偏离表、产品彩页，加盖公章；
（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（五）具有独立承担民事责任能力；
（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（九）提供正、副本投标文件各1套
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年8月11日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年8月8日






附件
外一科激光薰洗机采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数

	







激光薰洗机
（坐浴薰洗机）
	2台
	1. 工作电压：DC24伏    额定功率：60W    工作电流：＜2.5A
2. 加热方式：采用加热盘方式加热，表面温度可达100摄氏度。将水体和带电体隔离
3. 产品承重：＜120KG        
4. 材质：医疗级PP
5. 容积：坐浴实际用量0.8-1.5L
6. 工作环境：温度5℃～40℃、相对温度15%～80%
7. 贮存环境：-20℃～55℃、温度10%～93%
8. 外型尺寸；长505MM*宽485MM*高400MM。
9. 温度调节30至46℃
10. 采用高标准红外线温度探头，实时监控水体，控制加热达到恒温保持。
11. 电脑显示实时水温及预设温度，电脑定时关机。
12. 水满自溢出水口。
13. 15分钟未操作自动关机
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]14. 具有气泡、熏蒸、坐浴功能。
15. 自带臭氧消毒功能。
[bookmark: OLE_LINK4]16.  坐浴盘和主机为分开式，坐浴盘可以替换使用，一机多人使用。
17. 使用寿命：3年以上






