


昆明市西山区人民医院
外二科腔镜灌注泵采购项目招标公告

一、项目名称
外二科腔镜灌注泵采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年9月1日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：1台
[bookmark: _GoBack]预算金额：16000.00元（大写：壹万陆仟元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；
（三）提供投标报价表、投标技术参数偏离表、产品彩页，加盖公章；
（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（五）具有独立承担民事责任能力；
（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（九）提供正、副本投标文件各1套
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年9月1日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年8月29日






附件
外二科腔镜灌注泵采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数

	












腔镜灌注泵

	1台
	1.灌注泵为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便；
2.采用步进电机驱动运行，设备运行时平稳、噪声小；
3.工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作；
4.当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠
5.压力设定范围15mmHg~400mmHg，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值；
6.灌注泵具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。
7.电源:交流220V ±22V 50Hz ±1Hz   
8.输入功率：100W+25W
9.设定压力范围:15mmHg-400mmHg（2Kpa～53.3Kpa）
10.流量设定范围:0.1-1L/min（误差±30%）
11.压力调节步长：1mmHg（0.1Kpa）
12.流量调节步长：0.1L/min
13.设备安全分类型:1类BF型应用部分
14.运行方式:间歇加载连续运行
15.噪    声:≤50dB(A)
16.应符合GB9706.1-2007标准要求。







