


昆明市西山区人民医院
外二科钬激光维保技术服务采购项目招标公告

一、项目名称
外二科钬激光维保技术服务采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年11月17日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、设备信息、预算价格及服务期限
[bookmark: _GoBack]设备信息：钬激光（科医人60W INTL(3H)），服务数量：1台。
预算金额:43000.00元（大写：肆万叁仟元整），（报价不能超过预算价）。
服务期限：1年（以合同签订之日开始计算）
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等，且在有效期内，《营业执照》经营范围须具备医疗设备维修维护项目，提供复印件，加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（八）提供正、副本投标文件各1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；
七、售后服务
（一）供货企业所投服务必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，服务质量必须满足招标文件要求。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月17日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。


   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年11月14日





附件	
外二科钬激光维保技术服务要求
	设备名称
	服务数量
	维保服务要求

	

钬激光
	1台






	1.每年提供2次主动上门维护保养，并出具服务报告2份（使用科室和医学装备部各1份）。
[bookmark: _Hlk521422330]2.维护保养内容包括：设备清洁；性能测试、校准；必要的机械、电气检查；更换去离子滤清一套。
3.电话技术支持：提供24小时服务电话支持，通过电话，进行远程技术指导和协助，排除故障。
4.现场技术服务：通过电话技术支持不能解决问题的情况下，派遣专业工程师上门提供现场技术服务，包括性能校准、机械和电气检查、测试等相关技术维护服务；次数不限。
5.接到故障维修通知后，2小时内电话响应，24小时至48小时内人员到场。
6.设备维修所需的所有零配件（主机内所有零配件），无需另外付费（设备使用的耗材除外：保护镜、光纤）。
7.在合同期内提供3个保护镜的免费维修服务。
6.维修所提供零配件均为科医人对应机型的原厂配件。
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