


昆明市西山区人民医院
精神科不锈钢诊查床采购项目招标公告

一、项目名称
精神科不锈钢诊查床采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年11月24日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：1台
预算金额:780.00元（大写：柒佰捌拾元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（八）提供正本投标文件1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月24日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年11月21日






附件
精神科不锈钢诊查床采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数及要求

	





不锈钢诊查床


	1台
	1.规格尺寸：1900*620*650mm
[bookmark: _GoBack]2.床框采用30*60*1.2mm的优质不锈钢矩管焊接成型，床条采用10*20*1.0mm矩管，疏列式排放焊接而成。最大承重量：175kg。结构合理，坚固耐用。
3.床面板采用木板+海绵+黑色人造皮革面做成。3cm高弹海绵,弹性高，回弹性好，久不变形；人造皮革面手感舒适，经久耐用。
4.床脚为∮38*1.2mm优质不锈钢圆管焊接成型，可拆卸折叠。床脚底部加胶套。
5.整体采用优质不锈钢管精制而成；外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。
6.焊接采用氩弧焊焊焊接技术，打磨后并经过抛光处理。
7.头部配有一个50mm厚的海绵枕头。






