


昆明市西山区人民医院
制氧机系统维修服务采购项目招标公告

一、项目名称
制氧机系统维修服务采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
[bookmark: _Hlk81505585]采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2023年1月12日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、服务期限
单次。
五、预算价格
详见附件《制氧机系统维修服务采购项目预算明细（单价）》，报价不得超过预算，最终按实际发生量结算。
六、合格的投标人要求
[bookmark: _Hlk81506279][bookmark: _Hlk81505688]（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（三）具有独立承担民事责任能力；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；
（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。
七、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年1月12日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
八、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
九、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：总务部/郭峰；
联系电话：0871-68182745。
十、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十一、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

附件.制氧机系统维修服务采购项目预算明细（单价）



昆明市西山区人民医院
 2023年1月9日




















[bookmark: _GoBack]附件
制氧机系统维修服务采购项目预算明细（单价）
	序号
	设备名称、规格、型号
	数量
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	螺杆式压缩机润滑油
	1
	L
	202.48
	质保4000小时

	2
	螺杆式压缩机油精分
	1
	支
	4237.92
	质保4000小时

	3
	螺杆式压缩机空气滤芯
	1
	只
	472.72
	质保4000小时

	4
	螺杆式压缩机油滤
	1
	只
	706.32
	质保4000小时

	5
	过滤器滤芯SAL-6-C-T-A-H
	1
	套
	1883.52
	质保4000小时

	6
	钠基型制氧分子筛
	1
	㎏
	213.4
	质保两年
（禁止进油和水）

	7
	吸干机干燥剂
	1
	㎏
	65.45
	质保一年

	8
	增压机机头
	1
	台
	7800
	质保两年

	9
	增压机散热风扇
	1
	套
	486
	质保两年

	10
	吸干机气动阀
	1
	套
	1219.39
	质保两年

	11
	制氧机气动阀
	1
	套
	1505.28
	质保两年

	12
	吸干机控制电磁阀
	1
	套
	598.08
	质保两年

	13
	制氧机控制电磁阀
	1
	套
	598.08
	质保两年

	14
	控制继电器
	1
	套
	10.56
	质保两年

	15
	吸干机排污电磁阀
	1
	套
	404.16
	质保两年

	16
	氧气浓度分析仪
	1
	套
	7886.4
	质保两年

	17
	吸干机消声器
	1
	支
	730
	质保两年

	18
	维修技术费
	1
	次
	7500
	






