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[bookmark: _GoBack]心理测评系统等项目招标公告

一、项目名称
心理测评系统等项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2023年9月28日上午10：00时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件1。
四、供货期
自签订采购合同起7个工作日内。
五、预算价格
50000.00元（大写：伍万元整），报价不得超预算。
六、合格的投标人要求
（一）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一，带二维码），须加盖贵公司公章，否则视为无效文件，且资质文件在有效期内；
（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（三）具有独立承担民事责任能力；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；
（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格必须满足《昆明市西山区人民医院集中采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准。 
（二）在产品质量保证期间，出现质量问题，供货企业应无条件接受退货并迅速作出调换，不得影响医院业务正常运转，所有费用由供货企业承担。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年9月28日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
十、联系方式
（一）地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
（二）联系人：信息科/陈文辉；
（三）联系电话：0871-68182721。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十二、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。


     昆明市西山区人民医院
                            2023年9月25日
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昆明市西山区人民医院
心理测评系统等项目招标参数


	心理测评系统单机版参数
	技术要求

	技术参数及技术指标要求
	▲系统量表组成要求
成人测查部分量表组成要求：必须包含但不限于以下≥9大类76个18岁-老年年龄段专业权威量表（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：
1、 智力测验类：瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验；2、个性人格测验类：卡特尔16种人格测验（16PF），明尼苏达多相人格调查表(566/399/简版167)（MMPI），艾森克个性测验（儿童/成人）（EPQ），气质问卷，爱德华个性偏好测验（EPPS）；3、心理健康综合筛查类：90项症状清单（SCL-90），大学生心理健康调查表，康奈尔医学指数量表（CMI）；4、情绪测验类：抑郁自评量表（SDS），汉密顿抑郁量表（HAMD），贝克抑郁自评问卷（BDI），流调用抑郁自评量表（CES），纽卡斯尔抑郁诊断量表（NDI），综合性医院焦虑抑郁量表，焦虑自评量表（SAS），状态-特质焦虑问卷（STAI），汉密顿焦虑量表（HAMA），贝克焦虑量表（BAI），社交焦虑量表（LSAS），惧怕否定评价量表（FNE），艾森克情绪稳定性测验，社交回避及苦恼量表（SAD），情绪—社交孤独问卷（ESLI）；5、应激及相关测验类：防御方式问卷（DSQ），应付方式问卷，简易应对方式量表，生活事件量表（LES），社会支持评定量表；6、亚健康状况测验类：A型行为测验，疲劳量表，匹茨堡睡眠质量指数量表，阿森斯失眠量表，UCLA孤独量表；7、婚姻家庭及生活满意度测验类：家庭环境量表（FES），OLSON婚姻质量问卷，ED指数，性满意度量表；生活满意度评定量表（LSR），生活满意度指数A量表（LSIA），生活满意度指数B量表（LSIB），情感量表，纽芬兰幸福度量表，总体幸福感量表（GWB），健康状况问卷（SF36），生存质量测定量表（WHOQOL）；8、老年及其他评定量表类：老年临床评定量表（SCAG），老年抑郁量表，痴呆简易筛查量表（BSSD），缺血指数量表（HIS），长谷川痴呆评定量表（HDS），简易智力状态检查量表（MMSE），儿童行为量表（CBCL），Conners父母症状问卷（PSQ），个人评价问卷（PEI）；9、精神科常用量表类：精神症状全面量表（CPRS），简明精神病量表（BPRS），躁狂量表（BRMS），阴性症状量表（SANS），阳性症状量表（SAPS），护士用住院病人观察量表，副反应量表（TESS），抗抑郁药副反应量表（SERS），锥体外系副反应量表（RESES），日常生活能力量表（ADL），社会功能缺陷量表（SDSS），YALE—BROWN强迫量表，密西根酒精调查表（MAST）。
儿童青少年测查部分量表组成要求：适用0-18岁年龄段，必须包含以下≥11类≥46个专业权威量表（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：
1、智力测验类：瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验；
2、气质测验类：儿童气质问卷（4个月-1岁；1-3岁；3-7岁）；
3、人格测验类：艾森克个性测验(7-15岁)(EPQ)，艾森克个性测验(16-18岁)，卡特尔16pf人格测验（16-18岁）；
4、情绪测验类：抑郁自评量表(SDS)，焦虑自评量表(SAS)，抑郁状态问卷(DSI)，流调用抑郁自评量表(CES)，Sarason考试焦虑量表，儿童社交焦虑量表(SASC)，汉密顿焦虑量表(HAMA)，汉密顿抑郁量表(HAMD)；
5、行为测验类：儿童行为量表(CBCL 4-16岁)， CBCL2～3岁，Rutter儿童行为父母问卷，Rutter儿童行为教师问卷，Conners父母用问卷(PSQ)，Conners教师用问卷(TRS)，Conners简明行为量表(ASQ)，多动症诊断标准，YALE-BROWN强迫量表，新生儿20项行为神经评定；
6、学习及能力测验类：威廉斯创造能力测验，超常行为检查表，学习障碍儿童筛查量表，儿童感觉统合能力发展评定量表，婴儿－初中学生社会生活能力量表，注意力测验（划消测验）；
7、一般健康测查类：90项症状清单(SCL90)，中学生心理健康检测，自杀态度问卷(QSA)，青少年生活事件量表(ASLEC)；
8、孤独症评定量表类：儿童孤独症家长评定量表(ABC)，儿童孤独症评定量表(CARS)；
9、自我意识类：Piers—Harris儿童自我意识量表，儿童社会期望量表(CSD)；
10、家庭教育环境类：父母养育方式评价量表(EMBU)，家庭环境量表(FES)，学龄前儿童活动调查表(PSAI)；
11、职业倾向类：职业兴趣调查问卷，霍兰德职业倾向问卷；
系统主要功能性能指标要求
1、常模适用范围广泛
所有的量表均采用全国常模或标准的临床心理测量评分方法，对精神卫生、临床心理、成人儿童等均适用。
2、操作方式人性化
人机对话，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作，简单便捷，不会跳题。
▲3、报告输出多样化（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：生成的自动报告和剖面图，以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改和重新排版等，同时，为用户提供文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并且可以采用批量处理的方式，避免逐条逐步处理报告的繁锁。
4、数据管理功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：系统真实记录受测者测评的所有数据原始记录。除对测验数据进行查询、打印等基本操作外，管理者还可通过系统专门设计的数据统计和统计报表功能，根据不同的性别、年龄、文化程度等因素对数据进行分类检索、整体状况查询及部分统计计算，并生成相应的T/Z检验结果和报表统计。测试数据还可以导入到SPSS等专业统计软件或以Excel格式导出，进行更深入的统计分析。
▲5、诊断功能及诊断内容修改功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：系统自动对测验数据进行分析判断，生成相对应的参考诊断报告，大大提高医生的诊断速度。医生可以结合自己的工作经验，对受测者的报告或系统的自动报告模式进行修改。
▲6、历次测查趋势图功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：部分量表带有管理者详细报告，能自动提示受测者的极端选项。同时系统还根据临床需求设计有部分量表的历次测查趋势图，方便管理者追踪受测者的心理问题变化情况，并做前后多次治疗效果分析比较。
▲7、统计报表灵活方便（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）:经过一段时间测评数据的累积，医院科研人员可病患群体具有共性心理问题和倾向进行分析。通过设定不同报表条件，生成相应总报表与人员报表，以百分比例、详细数字的形式对人员情况进行分析。
▲8、测评数据导出功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）:根据量表名称，编号，测验日期作为查询条件，导出各量表的测评数据为EXCEL格式，数据内容包括测平者姓名、年龄、性别、因子分、每个答案选项等。
▲9、自定义信息扩展功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）:可设置除已有病患基本信息外的6个附加自定义项目，做为医院辅助调查病患的信息内容，且所有项目可以导出EXCEL表中。
▲10、数据库备份/还原功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：系统设置数据备份/还原服务，用户可自由设定每周、每日定期对系统测试数据进行备份保存，以避免服务器、网络故障导致数据丢失。
▲11、数字加密技术安全有保障（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：由于病患心理测评结果属个人隐私，为保证数据及测评结果的安全性，系统采用与银行级别相同的数字加密系统，每位管理员均有专属的加密KEY，在没有加密KEY的情况下，是无法登录和查询系统中任何数据的。
▲12.键盘操作答题模式（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣3分）：很多精神疾病患者、老年患者、学历低患者、儿童患者、肢体残障患者不能自由使用鼠标答题，键盘操作答题模式，极大地方便医护人员和心理求助者，大大提高心理测评的效率和质量。
▲13.操作方式智能化：人机对话，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作，简单便捷，测试时避免跳题、漏题。测试题目文字清晰、加大，尤其对于年龄较长、视力较差的病患测试时能清楚答阅、做题。
14、管理者可针对不同情况，对编号序列、界面、受测者基本信息等进行自定义调整，满足个性化需要。
▲15、明尼苏达常模选择功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣2分）：可提供性别常模、性别和年龄组常模、性别和中学组常模、性别和大学组常模等多种常模计算方法选择。
▲16、明尼苏达直接计算功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣2分）：系统须具备明尼苏达直接输入原始分值自动智能计算并出具报告功能。
▲17、明尼苏达续做功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣5分）：针对明尼苏达个性测验题目多、测试时间长等特点，系统须具备明尼苏达续做功能，允许受测者分多次来完成答题。
▲18、多种报告打印功能（须提供系统界面截图佐证，不提供或提供截图不合格者扣2分）：系统须具备文本打印、带剖面图打印及彩色打印等多种报告打印功能。
▲19、智能语音读题功能（须提供系统界面截图佐证）:针对儿童青少年心理测查，系统须具备语音读题功能，以便于识字不多的儿童青少年正常做题。
▲20、专业统计导出功能（须提供系统界面截图佐证）：测试数据还可导入到SPSS等专业统计软件或以Excel格式导出，进行更深入的统计分析。
★21、心理行为控制风险预警功能（须提供系统界面截图佐证）；
（1）系统主要由“依赖导向和成就导向心理控制量表”和“冒险行为量表”两个专业心理测试模块量表组成。
（2）依赖导向和成就导向心理控制量表由被测者以自评的形式独立完成，分为青少年版和父母版。
（3）冒险行为量表是由被测者以自评的形式独立完成，分为青少年版和成人版。（4）自动生成测试报告。软件自适应分辨率
★22、心理安全评估功能（须提供系统界面截图佐证）；
（1）测查部分包括PDQC和SCICP≥2个测试块。
（2）PDQC由被测者以自评的形式独立完成，用于人格障碍的初步筛查。通过该部分的测试，能初步鉴别出疑似的≥9大种人格障碍类型（强迫型人格障碍、反社会型人格障碍、冲动型人格障碍、依赖型人格障碍、偏执型人格障碍、回避/焦虑型人格障碍、表演/癔症型人格障碍、未分型人格障碍等）。
（3）SCICP由专业人员以晤谈的形式，通过半定式提问方式，结合被测者具体描述和列举详细的实例，诊断出被测者的人格障碍情况（包括多重人格障碍）。
（4）系统供相应的干预措施及典型案例的诊疗方案供使用者学习和参考。
★23、心理健康对抗训练功能（须提供系统界面截图佐证）；
1）支持在单个手机端同时、同屏进行双人双手环身心减压训练对抗。
2）通过心理健康无线手环，同屏、同时实时采集两位训练者的身心数据，并在单个手机端同屏反馈各训练者的HR（心率）、HRV、PNN50、B/M（身心指数）等数值及动画场景。
3）训练过程中，同时、同屏显示两个训练者各自的动画场景，动画场景在同屏上随其身心指数变化而实时动态变化，形成互动，直观反映训练效果。
4）训练完成后同时、同屏自动生成报告，报告内容包括HR（心率）、HRV、PNN50、B/M（身心指数）、HR（心率）曲线图、B/M（身心指数）曲线图及对抗排名。
★24、精神指数评估功能（须提供系统界面截图佐证）；
（1）通过智能手环可采集穿戴者生理数据，并无线传输至手机端，在手机端实时显示穿戴者各项身心数值，包括SDNN、LF/HF、RMSSD、精神能量耗竭指数、身心健康风险指数、心理弹性适应指数、实时心率等。
（2）根据数据生成动态的PNN50占比图、LFN&HFN柱状图、心率曲线图、RMSSD曲线图、HFn曲线图，客观反映穿戴者身心状态。
（3）评估结束，自动生成精神能量报告，内容包含评价及相关建议。
★25、可拓展云平台互联功能（须提供系统界面截图佐证）；
（1）、在云平台系统可注册登记指纹信息，智能生成训练者的训练方案，并传输给智能减压放松系统。
（2）、智能减压放松系统无需注册，通过一键指纹登录到智能减压放松系统，直接读取云平台智能生成的个性化训练方案进行训练。
（3）、智能减压放松系统训练完成后，训练报告可直接上传云平台系统，实现数据共享，直接在云平台查看。
★26、智能情绪疏导功能（须提供系统界面截图佐证）:系统可提供不少于15种情绪疏导模式（包含但不限于焦虑缓解、疲劳恢复、睡眠改善、抑郁排解、疼痛缓解、成瘾控制、恐惧脱敏、注意集中、烦躁平复等）。
★27、智能精神心理状态动态图（须提供系统界面截图佐证）：训练结束，要求系统自动生成脑波疏导动态图、经颅疏导动态图、兴奋状态趋势图、中枢活动状态图、自主神经系统示意图、生理指标动态图等。
★28、行为观察分析功能：系统可记录并分析被被观察对象的动作，姿势，运动，位置，表情，情绪，社会交往，人机交互等各种活动，通过分析判断可得出各种行为第一次发生的时间、总计发生的次数、频率、每次发生的时间、总的持续时间、总的持续时间在全部观察时间中所占的百分比、最短的持续时间、最长的持续时间、平均的持续时间、总持续时间、持续时间的标准差、持续时间间隔置信区间等。
★29、心理疗愈训练功能：来访者通过智能化训练即可轻松学会控制、调节自身的生理机能，从而达到放松心理、肌体和防治心理疾病的目的。系统可将不同应用场景自动划归不同的系统架构中，既可满足大批量来访者同时训练又兼特殊人员一对一专项训练的特殊情况。系统智能采集来访者的心率、血氧、脉搏等HRV指标，并根据上述指标实现专注力、注意力、稳定性、反应时等方面的评估和训练。通过采集δ（1－3Hz）波、θ（4－7Hz）波、α（8－13Hz）波、β（14－30Hz）波等EEG指标可对来访者进行催眠减压、身心放松、积极情绪等方面的提升和训练。
★30、心理应激训练功能：系统通过对来访者应激源的测试和分析可快速准确找到对来访者造成负面影响的心理应激事件，智能对应激刺激的程度进行分析判断，并智能结合生物反馈疗法快速降低和解除因负面应激因素对测试者造成的不良影响。
★31、眼动脱敏技术：系统提供基于EMDR眼动脱敏技术的干预方案，支持自主调节眼动训练摆动的速度。包含不低于8个训练步骤：（1）负性情绪联结与评估；（2）正负性情绪分离；（3）负性情绪打包；（4）眼动训练准备；（5）快速眼动训练；（6）温暖画面联结；（7）正性理念的植入；（8）完成训练与效果评估。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告。
★32、神志病中医古籍检索功能
（1）系统收集自先秦至民国时期有关神志病（以精神分裂症、抑郁症两个精神科常见疾病为主）的病名、治则治法、经方验方和医案等古籍文献；
（2）系统文献来源从先秦时期到民国时期这一悠长历史时期所有的关于神志病（精神病）的中医经典书籍，这些书籍记载有关神志病（以精神分裂症、抑郁症两个精神科常见疾病为主）的疾病名称、治疗原则和中药处方等。
（3）系统对中医神志病相关病名别称进行相关标识，并按病名、治法、方剂和朝代等分类，并能对神志病进行多种检索。
（4）系统数据库涉及神志病古籍上万余条，浏览相关条文极为便捷，为临床医生和科研人员研究提供丰富的原始资料。
（5）系统古籍文献量统计本数据库中的书籍的数量，按照朝代的顺序以柱状图展示。
（6）系统支持古籍及现代引文导入、编辑、查询和下载。
（7）系统包含数据库系统和临床辅助诊疗终端，通过移动互联网技术可方便检索和辅助中医治疗决策。
★34、心理情绪脑波监测功能（须提供系统界面截图佐证）：通过可穿戴便携脑波仪，让全彩色LED灯的色彩变化根据自身情绪实时变化，可进行注意力训练、放松训练、正念冥想及心理压力测试。
★35、自助式双模宣泄训练（须提供系统界面截图佐证）
智能模式和体验模式自由选择，灵活满足用户实际使用情况。
36、配置要求：
（1）标准配置：加密狗2只，说明书（使用手册）2份，包装盒2个，专业心理测量书籍2套，合格证+保修卡2张；






	

	

	

	








