


昆明市西山区人民医院
超声影像科超声探头穿刺架采购项目招标公告

一、项目名称
超声影像科超声探头穿刺架采购项目（询价）
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2023年12月14日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购项目名称、数量及预算价格
项目名称：超声影像科超声探头穿刺架采购项目，数量：2个，预算价18000元（大写：壹万捌仟元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人代表授权委托书（附法人代表身份证复印件、被授权人身份证复印件），加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（七）投标公司在近三年内无行贿犯罪记录； 
（八）提供投标文件1套，（其中不限于但包含报价表、投标技术参数偏离表），投标文件密封并加盖公章；
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年12月14日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

  ※※※重要提示：
投标供应商应对照合格投标人资格要求逐一提供资料，缺一不可；并对所提供的文件及信息的真实性负责；严禁提供虚假材料；严禁伪造、变造相关证明文件；严禁供应商相互串通参与投标。若在采购过程中发现提供虚假材料或者相互串通参与投标等违法行为的，尚不构成犯罪的，由行政监督部门依照相关法律法规规定处罚；构成犯罪的，由公安司法机关依法追究刑事责任。
  



昆明市西山区人民医院
                              2023年12月11日

附件：超声影像科超声探头穿刺架采购项目
	项目名称
	数量
	招标技术参数

	

超声探头穿刺架
	

1个
	1.适配佳能PVT-375BT探头使用。
2.适配11-23G针型，满足穿刺需求。
3.316L不锈钢材质。
4.有超强反腐能力。
5.质保期1年

	
超声探头穿刺架
	
1个
	1.适配迈瑞 C5-1探头使用。
2.适配11-23G针型，满足穿刺需求。
3.316L不锈钢材质。
4.有超强反腐能力。
5.质保期1年
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