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病理科UPS、内一科黑白激光打印机项目  招标公告

一、项目名称
病理科UPS、内一科黑白激光打印机项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2023年12月28日上午10：00时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件1。
四、供货期
自签订采购合同起7个工作日内。
五、预算价格
UPS                1台  2800.00元
黑白激光打印机     1台  1890.00元
合计：4690元（报价不得超预算。）
六、合格的投标人要求
（一）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一，带二维码），须加盖贵公司公章，否则视为无效文件，且资质文件在有效期内；
（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（三）具有独立承担民事责任能力；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；
（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格必须满足《昆明市西山区人民医院集中采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准。 
（二）在产品质量保证期间，出现质量问题，供货企业应无条件接受退货并迅速作出调换，不得影响医院业务正常运转，所有费用由供货企业承担。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年12月28日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
十、联系方式
（一）地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
（二）联系人：信息科/陈文辉；
（三）联系电话：0871-68182721。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十二、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。


     昆明市西山区人民医院
                             2023年12月25日
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昆明市西山区人民医院
病理科UPS、心内科打印机项目招标参数


	
	序号
	名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价

	1
	UPS
	
	额定功率：3KVA/3000W
电池电压：
12V7AH/6只 
回充时间：4-6小时可带90%容量
输入参数：
输入电压范围110VA-300VA
输入额定频率50/60Hz
输出参数：
电池模式输出 220V土2%
输出插座(数量)  国(4)  
切换时间(典型值)  零转化时间
过载保护  自动复位保险按钮
输出波形  纯正弦波输出
环境
工作温度0°C-40°C
工作相对湿度0-90%(无凝露)
管理
自动充电  Yes
软件管理  232接口、USB接口
尺寸(高X宽X深)(mm)：330*190*450
净重(KG) ：  24KG
浪涌保护：Yes
LCD显示：开机，UPS状态显示，容量显示，数值显示
声音告警：电池模式，电池电压低，过载，故障等
	台
	1
	2800

	2
	黑白激光打印机
	1020PLUS
	双面功能：手动双面，首页打印时间：10秒，分辨率600*600dpi,打印速度：每分钟14页，进纸盒容量：150页，月打印负荷：5000页/月，硒鼓型号：Q2612A
	台
	1
	1890





	






