昆明市西山区人民医院
关于医院二次供水设施清洗消毒服务项目询价公告

为确保医院二次供水水质符合国家卫生标准，保障医院日常用水安全，现对医院二次供水设施清洗消毒服务项目进行公开询价，欢迎符合条件的供应商参与报价。
一、项目概况
1.项目名称：昆明市西山区人民医院二次供水设施清洗消毒服务项目。
2.项目地点：昆明市西山区人民医院（西山区益宁路与西苑浦路交叉口）。
3.服务内容：对医院二次供水水箱、水池等设施进行全面清洗、消毒，确保设施内部无污垢、杂质、藻类等，消毒后水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求。
二、供应商资格要求
1.具有独立法人资格，提供有效的营业执照，经营范围包含二次供水设施清洗消毒相关业务。
2.具备相关行业主管部门颁发的卫生许可证，且在有效期内。
3.近1年内（自公告发布之日起往前推算）具有至少1项类似二次供水设施清洗消毒服务项目业绩，需提供合同或中标通知书等证明材料。
三、服务要求
1.清洗消毒频率：每半年进行一次全面清洗消毒。
2.清洗消毒流程：严格按照国家及地方相关标准和规范执行，包括但不限于放空水箱、人工清洗、高压水枪冲洗、消毒药剂投放、浸泡、清水冲洗等步骤，每次清洗消毒工作完成后需提供详细的清洗消毒记录及水质检测报告。
3.时间安排：每次清洗消毒工作需提前3天与医院总务部沟通协调，合理安排在非医疗高峰期进行，尽量减少对医院正常运营的影响。
四、报价要求
1.报价文件应包括：报价函、营业执照副本复印件、卫生许可证复印件、业绩证明材料、服务方案、报价明细清单等，所有文件需加盖单位公章，密封提交。
2.报价为含税全包价，包括但不限于设备、人工、药剂、运输、检测等一切费用，医院不再另行支付其他任何费用。
3.报价截止时间：2025年2月25日-3月5日（7个工作日，法定节假日除外），逾期送达的报价文件将不予受理。
4.报价文件递交地点：昆明市西山区人民医院4楼总务部（4038室）。
五、联系方式
郭峰/0871-68182745、汪俊/0871-68245115（每天8：30-12：00，13：30-17：00，法定节假日除外）。
六、发布时间及媒介
1.发布时间：2024年2月25日。
[bookmark: _GoBack]2.发布媒介：昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。
七、其他事宜
1.本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，不作为招投标参考；同时，如所征询内容如后期被用于具体项目中或存在相似性，任何一方不得提出异议或向医院方主张任何权利。
2.本次方案咨询全程纳入纪委监管，纪委办公室地址：昆明市西山区人民医院4楼4036室；
3.昆明市西山区人民医院及总务部享有对此公告内容最终解释权。
