招标公告-1（投标人资料初审）
一、采购项目概况

采购方：昆明市西山区人民医院

采购项目：消防系统维修项目

预算金额：49486元
二、投标人资料文件初审阶段

有意向的投标人，请按照以下要求提交相应资料，全部资料须加盖公司鲜章，初审资料无需密封。

1.投递时间：2026年3月5日上午8:30-10:00

2.投递地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）

3.资料明细

（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。营业范围需具备该采购项目的相关条件和要求。

提示：提供营业执照复印件

（2）法人代表授权委托书原件、法人代表及受托人身份证复印件；法人代表本人到场的，提供法人代表身份证复印件。
（3）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
信用中国网址：www.creditchina.gov.cn

中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn

提示：提供相关网站的截屏为准，查询时间为前一天。

（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明。

提示：由投标人自行拟定书面承诺，内容需涵盖以上要求。

（5）投标人（受托人或法人代表）所在单位的社保缴纳凭证（本年度近3个月）；若参保单位为所在单位合作的第三方人力资源公司，请提供情况说明。

三、通知递交标书

根据当天审核情况，若满足开标条件的，由工作小组电话联系合格的投标人次日递交标书。

招标公告-2（采购项目详情）
一、采购项目概况

采购方：昆明市西山区人民医院

采购项目：消防系统维修项目
预算金额：49486万元
二、采购项目需求
1. 本次维修项目聚焦医院消防系统关键设施，涵盖电接点压力表更换、线路检修、浮球阀维修等内容，需严格按照消防相关规范标准实施，确保维修后系统符合安全运行要求。具体维修规格、故障情况及基础信息详见附件。
2.投标人应具备相应的人员和设备、设施，能够完成本项目。
三、投递标书和开标要求

（一）投递标书

时间：2026年3月6日上午8:30-9:50

地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）
备注：投递方式为现场投递，标书须密封完好，封面信息齐全，标书1份（原件）。

（二）开标评标

时间：2026年3月6日上午10:00

地点：昆明市西山区人民医院5楼多媒体教室。

备注：投标人须参与现场唱标。

四、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度(近2年包括资产负债表、利润表、现金流量表或者审计报告)；

（3）投标人有效的纳税的证明材料；

（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明；
（5）投标人须提供具有履行相应合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

（7）本项目不接受联合体投标,不接受分包或转包。

五、采购方式、评标办法

采购方式：院内比选；

评标方法：最低价评标法。

六、招标公告、招标结果发布

1.昆明市西山区人民医院官方网站；

https://www.xsqrmyy.net/
2.招标公告公示期：自发布之日起，3个工作日；
3.招标结果公示期：自发布之日起，1个工作日。
七、联系方式

凡对本次采购项目提出询问的，请按以下方式联系。

联系人：总务部 郭老师 杨老师
联系电话：0871-68182745

昆明市西山区人民医院

2026年3月2日

附件1
消防系统维修项目明细
	序号
	维修项目
	规格
	故障描述
	单位
	预估数量
	备注

	1
	电接点压力表更换
	1.6MPA
	损坏
	个
	1
	

	2
	大压力表更换
	1.6MPA
	损坏
	块
	1
	

	3
	住院楼线路检修
	地下室至6层24V线路
	短路+断路
	点位
	84
	

	4
	门诊楼信号线检修
	5回路5层至7层楼顶消防信号线路
	短路
	点位
	240
	

	5
	消防水池浮球阀维修
	消防专用浮球阀
	漏水
	项
	1
	

	6
	9号电梯机房消防控制柜
	消防控制柜
	短路
	项
	1
	

	7
	回路设备
	
	损坏
	个
	
	现场勘察后报价


注1：供应商所有报价均为含税全包价，已包含完成本项目所需的人工费、材料费、设备费、运输费、安装调试费、税费、现场勘察费及其他一切相关费用，医院不再额外支付任何费用。报价应一次性报全，后期不得因任何理由追加费用或调整报价。

注2：本项目报价方式为整体下浮报价，投标人须按统一整体下浮幅度进行报价，并根据采购项目要求和维修明细形成报价函。
