昆明市西山区人民医院

云胶片系统服务商征询公告

为规范推进我院影像信息化升级建设，优化患者就医体验、提升临床阅片诊疗效率，我院拟采购云胶片系统，择优选取具备对应资质、成熟项目案例及完善运维保障能力的供应商，提供一体化云胶片存储、线上阅片、报告查询全流程服务。现诚邀符合资格条件且有意向合作的潜在供应商参与报价，相关事宜公告如下：

★备注：本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，且不作为招投标参考。

一、基本情况

（一）需求

1.供应商须保证提供的咨询服务及相关成果符合《医院信息平台技术规范》《数据安全法》等国家法律法规及行业规范要求，同时满足医院信息化建设实际需求；

2.严格遵守《中华人民共和国产品质量法》及项目咨询文件约定，建立完善的服务保障体系，确保服务周期、响应效率及交付成果质量不低于咨询文件规定标准；

3.对服务过程中接触的医院数据、技术方案等敏感信息承担保密责任，严格执行《信息安全技术—健康医疗数据安全指南》（GB/T39725-2020），未经医院允许不得擅自泄露。

二、详细内容

本次云胶片系统建设覆盖医生端、患者端、归档存储、数智化底座、系统运维五大模块，配套控标专项功能，整体满足院内全流程影像数字化管理需求，并可与新医院信息系统兼容（包含系统接口费）。

医生端支持DR、CT、MR、PET等多模态影像浏览，具备多布局切换、MPR多切面同步定位、心胸比、Cobb角、髌骨等专科一键测量、三维VR/MIP/曲面重建、探针去骨、组织切割、多序列同步对比、影像标注测量、匿名加密导出等专业阅片工具；系统兼容C/S、B/S双架构，支持HTML5免插件网页调阅，可无缝对接HIS、LIS、EMR、RIS系统，自动调取历史影像报告，支持医联体跨院授权影像调阅、异地多人协同写报告、多级诊断模板、报告修改留痕、影像质控与风险智能提醒；配套医生APP、微信小程序移动端，支持无损DICOM图像调阅、测量、病例收藏、加密共享，符合区域医疗平台规范。

患者端支持短信、二维码、健康码多渠道登录，可在线查看、下载报告、原始DICOM胶片，敏感信息加密保护。自助终端支持身份证、医保卡、二维码扫码打印报告、补打胶片、影像退订，配套计费对账统计功能。

归档存储模块统一管理医疗网关、影像设备、DICOM/非DICOM业务系统、分布式存储资源，配置多级数据生命周期存储策略，实现影像自动压缩脱敏、内外网隔离安全传输、本地30天原始数据留存+云端异地备份、完整数据对账、回收站数据恢复、全链路操作审计，依托患者主索引打通多系统患者数据，支持脱敏数据导出与灾难恢复。

数智化底座提供租户、组织、用户、角色、API全权限管控，内置ETL数据集成工具，兼容多类型数据库与医疗标准接口，自动完成医疗数据标准化、元数据采集、数据血缘追踪、分级安全脱敏，支持混合云部署，可自动采集、同步、校验影像、申请单、报告数据，提供DICOM存储、解析、同步配套服务。

系统运维具备服务器软硬件、影像传输进程自动化监控，100Mbps带宽下影像调阅延迟不超过1分钟，20幅标准图像加载≤5秒，终端授权数量无限制，支持按需弹性扩容存储与算力资源。系统具备可扩展能力，可集成AI辅助诊断、人工智能一扫多查模块。

三、征询函发布时间

2026年7月29日。

四、方案报价函投递要求

（一）收取地点

昆明市西山区人民医院门诊4楼信息科4028室。

（二）截止时间

2026年7月31日17:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的文件将被拒绝。

（三）咨询电话

0871－68182721、13648806834

（四）联系人：陈老师

五、报价函材料要求

（一）营业执照、税务登记证、事业单位法人证书及开户行信息复印件并加盖单位鲜章；

（二）公司法定代表人证明书及报名人授权委托书原件；

（三）公司法定代表人及报名人身份证复印件；

（四）相关服务方案及报价表（自拟）；

（五）联系人及联系电话。

六、发布公告媒介

昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。